## Slide 1: PREVENCIÓN DE RIESGOS DE INCENDIO

## Slide 2: DEFINICIONES
INCENDIO
Fuego fuera de control

## Slide 3: DEFINICIONES
FUEGO
Es una reacción química, acompañada de altas temperaturas.
Combustible + Oxígeno
Óxidos (carbono, metales) + Calor (+ cenizas)

## Slide 4: EFECTOS DEL INCENDIO
DAÑOS A:
PERSONAS Y BIENES
MUERTE

## Slide 5: APARICIÓN DE FUEGO
Es necesario un iniciador:
  Chispa
  Calor excesivo por:
    Corriente eléctrica
    Rozamiento de 2 materiales sólidos
    Incidencia de rayos solares concentrados
    Reacción química

## Slide 6
Efectos del Fuego
INCENDIO
COMBUSTION
25% DE
CAUSA DE MUERTES
EN INCENDIOS
Humo
Calor
Llamas
Insuficiencia de Oxigeno
Gases de la
combustión
75% DE
CAUSA DE MUERTES
EN INCENDIOS
Producen los daños más graves a las personas
CONDICIONANTES DE LA SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO DE PERSONAS POR VÍAS DE EVACUACIÓN

## Slide 7: EFECTOS DE LA INSUFICIENCIA DE OXÍGENO
21 %: SITUACIÓN NORMAL
20 al 15 %: DISMINUCIÓN DE LA DESTREZA MUSCULAR
14 al 10 %: LA PERSONA ESTA CONSCIENTE, PERO NO RAZONA BIEN, SUFRE CANSANCIO CON RAPIDEZ, SIN EMBARGO NO ALCANZA A DARSE CUENTA DE ESTOS EFECTOS
9 AL 6 %: LA PERSONA PIERDE EL CONOCIMIENTO Y PUEDE LLEGAR A MORIR POR ASFIXIA

## Slide 8
INCENDIO
SITUACIÓN: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES E INFLAMABLES, SEGURIDAD ELÉCTRICA
ACTOS: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, USO DE PROLONGADORES ELÉCTRICOS
FUENTE: ESTRUCTURA, INSTALACIONES, MATERIALES
CAUSAS DE LA FORMACIÓN DE INCENDIOS

## Slide 9
COMBUSTIBLES SÓLIDOS
Madera
  Muebles, Escritorios, Estanterías, Paneles
Papel, cartón,
  Carpetas, Libros, Expedientes, Residuos
Telas
  Cortinas,
Plásticos
  Envases, PC, “Dispenser de agua”, Bolsas, Alfombras, Mamparas
FUENTES

## Slide 10
FUENTES
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
Laboratorios
Hexano, Acetona, Acetato de etilo, Éter, Alcoholes
Talleres,
Nafta, Querosén, Gasoil, Aceites, Pinturas, Aguarrás, “Solvente”.
Oficinas
Quitaesmalte, Alcohol

## Slide 11
COMBUSTIBLES GASEOSOS
Laboratorios
Gas natural, Gas envasado, Hidrógeno (Mecheros, garrafas, tubos)
Talleres, Mantenimiento
Gas natural, Gas envasado, Acetileno (Soldadoras)
Oficinas
Gas Natural (Estufas, anafes, mecheros)
FUENTES

## Slide 12
COMBUSTIBLES “ELECTRICIDAD”
Equipos de uso general
Heladeras, Freezers, “Dispensers”, PC, Microondas, Calefactores, etc.
Equipos especiales
Microscopios, Hornos, Mantas calefactoras, Centrífugas, Cámaras de cultivo, Compresores, Extractores, Bombas de vacío, Láseres, Soldadoras, etc.
Instalaciones
Tableros, Cables, Tomacorrientes, Interruptores, Disyuntores, Interruptores térmicos, etc.
FUENTES

## Slide 13
PREVENCIÓN
La prevención es el aspecto más importante de la seguridad contra incendios
Gran parte de los incendios producidos podrían haberse evitado, aplicando una serie de medidas básicas al realizar el trabajo

## Slide 14
PREVENCIÓN - ACCIONES
Estricto cumplimiento de adecuadas normas de seguridad para evitar el inicio de un siniestro mediante el fuego
Despertar el sentido de responsabilidad en las personas
Concientizar a los compañeros de trabajo

## Slide 15
PREVENCIÓN EVITAR EL INICIO DEL INCIENDIO
Limitar la acumulación de materiales combustibles en los locales
Aplicar, cuando sea necesario, tratamientos ignífugos o retardadores de fuego a los materiales
Contar con procedimientos de manipulación y acopio de sustancias inflamables
Eliminar las fuentes de llama abierta en locales donde se manipulan sustancias inflamables
Mantener una zona de seguridad (sin combustibles sólidos, líquidos o gaseosos) alrededor de los aparatos eléctricos.
No sobrecargar los enchufes. De utilizar "zapatillas" o "prolongadores", para conectar diversos aparatos eléctricos a un mismo punto de la red, consulte previamente a personal calificado.

## Slide 16
PREVENCIÓN EVITAR EL INICIO DEL INCIENDIO
Mantener una zona de seguridad (sin combustibles sólidos, líquidos o gaseosos) alrededor de los aparatos eléctricos.
No sobrecargar los enchufes. De utilizar "zapatillas" o "prolongadores", para conectar diversos aparatos eléctricos a un mismo punto de la red, consulte previamente a personal calificado.
Operaciones con llamas abiertas, objetos calientes, chispas mecánicas, arcos eléctricos, (tareas de mantenimiento mecánico y soldadura, ...).
  Deben estar autorizadas por el responsable del área donde vayan a realizarse los trabajos
  Puede ser necesario tomar precauciones especiales e incluso que sea una zona donde este prohibido efectuar estos trabajos, por existir riesgo alto de incendio y/o explosión

## Slide 17
PREVENCIÓN EVITAR EL INICIO DEL INCIENDIO
Observar equipos y dispositivos eléctricos o a gas cuando están en uso (Hornos, estufas, mecheros...)
Evitar dejar en funcionamiento equipos de uso eventual fuera de horarios laborales
Realizar mantenimientos preventivos de los equipos energizados que se utilizan en forma esporádica
No aproximar focos de calor intenso a materiales combustibles
Cortar la energía eléctrica de su lugar de trabajo al finalizar la jornada laboral (si es posible)
Respetar la señal de “PROHIBIDO FUMAR", fumar en aquellos lugares destinados para tal fin.

## Slide 18
PREVENCIÓN EVITAR EL INICIO DEL INCIENDIO
Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. La suciedad, los derrames de líquidos y materiales como virutas, papeles y cartones pueden originar fácilmente incendios
Los espacios ocultos son peligrosos: No dejar en los rincones, debajo de las estanterías o detrás de las puertas lo que no queremos que esté a la vista
Ante cualquier olor sospechoso o superficie excesivamente caliente, avisar al Interno
419

## Slide 19
PREVENCIÓN - EVITAR LA PROPAGACIÓN
SE INICIÓ EL INCENDIO
Actuar en forma inmediata
Avisar un compañero
Avisar al Tel. interno
Corte la energía eléctrica
Cierre la válvula de gas
419

## Slide 20
MÉTODOS DE EXTINCIÓN
Tomar medidas de extinción con: mantas, matafuegos, hidrantes, segregación
ENFRIAMIENTO
SEGREGACIÓN
SOFOCACIÓN

## Slide 21
Uso de matafuegos
K
A
B
C
D
PREVENCIÓN: Evitar la propagación
Clases de fuego en
función a lo que se quema
PREVENCIÓN - EVITAR LA PROPAGACIÓN

## Slide 22
PREVENCIÓN - EVITAR LA PROPAGACIÓN
A
Materiales combustibles sólidos
B
Líquidos y gases combustibles
C
Fuegos A y/o B + Electricidad
D
Metales inflamables
K
Aceites y grasas comestibles

## Slide 23
PREVENCIÓN - EVITAR LA PROPAGACIÓN
Tipos de Extintores (Matafuegos)
Agua: Sólidos combustibles
Espuma: Líquidos combustibles
Gas CO2: Líquidos, gases (electricidad)
Polvo Triclase: Todo lo anterior
Halón: Todo lo anterior (no deja residuos)
Polvo D: Metales
A
B
C
A
B
C
A
B
C
D
B

## Slide 24
Paso 1:
Quitar precinto y seguro.
Paso 2:
Ubicarse a favor del viento y apuntar a la base del fuego.
Paso 3:
Presionar el gatillo y realizar movimientos en zigzag con el chorro de polvo.
Uso de extintores

## Slide 25
Llame al Interno
Llame a los bomberos
Aléjese del fuego
Use los extintores (personal entrenado)
Aléjese del edificio (evacuación)
Extinción de incendio
INCENDIO = FUEGO FUERA DE CONTROL
419

## Slide 26
CONCLUSIONES
Orden y limpieza Instalaciones eléctricas en buen estado Instalaciones de gas seguras Almacenamiento de materiales inflamables Protección de locales peligrosos No fumar en áreas restringidas Procedimientos y actos seguros
Cumplir con las normas de seguridad
Concientizar a sus compañeros

## Slide 27
DUDAS Y CONSULTAS
Correo-e: higieneyseguridad@fvet.uba.ar
Tel. (011) 4524-8433 interno 433
Servicio de Higiene y Seguridad
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UBA
M.V. Esp. Roberto Viguera
Ing. Esp. Marcelo Plecel
Ing. Esp. Alberto Blasco